## Tabelle1
Anlagenbeschreibung
Anlagenbeschreibung zur Angebotserstellung für Prüfungen nach Baurecht
(bite pro Gebäudekomplex gesondert ausfüllen)
Objekt:
Betriebsort:
Baujahr:
A. Art, Nutzung und beschreibung des Objektes
Hochhaus |  |  |  | Wohnen | sonstige Nutzung
Versammlungsstätte |  |  |  | Theater | Kino
Garage |  |  |  | Aula/Mensa | Diskothek |  | Stadion/Sporthalle
Beherbergungsstätte / Hotel |  |  |  |  | Ergänzende Informationen zum Objekt
Krankenhaus |  |  | Besucher (max.)
Wohn-/pflegeeinrichtung |  |  | Garagenstellplätze |  |  | Anzal Geschosse *
Verkaufsstätte |  |  | Betten |  |  | Geschossfläche (m²)
Bürogebäude |  |  | Läden |  |  | Verkaufsflächen (m²)
(Hoch-)Schule |  |  | Büroräume |  |  | Fläche gesamt (m²)
Hallenbau |  |  | Klassen / Hörsäle
sonstige Nutzung |  |  | sonstige Räume |  |  |  | * (inkl. Erdgeschoss und ohne Keller)
B. Art der Prüfung (bitte pro Gewerk ankreuzen)
Wiederkehrende Prüfung
Prüfung nach wesentlicher Änderung
Prüfung von Inbetriebnahme / erstmalige Prüfung
Prüfung nach Baurecht und / oder VdS? | [6 empty] | Baur. | VdS
C. 01 Raumlufttechnische Anlagen (RLT allgemein & Lüftungsanlagen in Garagen)
Zu- bzw. Zu-/Abluftanlagen | [7 empty] | Stück
Dach-/Einzelventilatoren | [7 empty] | Stück
Kleinventilatoren bzw. Einzelraumlüfter (z.B. WC) | [7 empty] | Stück
Brandschutzklappen, -ventile, -elemente
=> Prüfungen der Brandschutzklappen gemäß Prüfgrundsätzen | [7 empty] | Stück
C. 02 Rauchabzugsanlagen
I.a Rauchabzüge Treppenräume, innenliegende Flure
Treppenräume mit Rauchabzug < |  | Auslösung elektrisch | [5 empty] | Stück
|  | Auslösung pneumatisch | [5 empty] | Stück
I.b Natürliche Rauchabzugsanlagen (NRA)
Anzahl der natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (Dachkuppeln, etc.) | [7 empty] | Stück
Anzahl der Auslösegruppen | [7 empty] | Stück
II. Maschinelle Rauchabzugsanlagen (MRA)
Anzahl der Auslösegruppen | [7 empty] | Stück
Ventilatoren | [7 empty] | Stück
Entrauchungsklappen | [7 empty] | Stück
III. Druckbelüftungsanlagen (RDA/SÜLA) |  |  |  | RDA | SÜLA
Anzahl der verbauten Anlagen | [7 empty] | Stück
Anzahl der Etagen einschließlich Erdgeschoss | [7 empty] | Etagen
C. 03 CO-Gaswarnanlage (Garage)
Zentralen (Auswerteinheiten) | [7 empty] | Stück
=> Messstellen bei saugender Anlage | [7 empty] | Stück
=> elektronische Messsonden | [7 empty] | Stück
C. 04 Ortsfeste selbsttätige Feuerlöschanlagen
I. Wasserlöschanlagen (z.B. Sprinkleranlagen)
Anzahl der Pumpen | [7 empty] | Stück
Anzahl der Alarmventile | [7 empty] | Stück
Ansteuerung über eine BMA? |  |  |  |  | ja |  | nein
Anzahl der Sprinkler | [7 empty] | Stück
Anzahl der Sprinklerzentralen | [7 empty] | Stück
Anzahl der Strömungsmelder (zentral oder dezentral?)
| zentral | [6 empty] | Stück
| dezentral | [6 empty] | Stück
Sind Regalsprinkler vorhanden? |  |  |  |  | ja |  | nein
Anzahl der Alarmventilstationen | [7 empty] | Stück
Anzahl der Fernschaltventilstationen | [7 empty] | Stück
II. Gaslöschanlagen (z.B. CO₂, Argon, Stickstoff, Novec)
Anzahl der Schutzbereiche | [7 empty] | Stück
Raumvolumen der Schutzbereiche | [7 empty] | Stück
Anzahl der Bereichsventile | [7 empty] | Stück
Löschmittelvolumen | [7 empty] | Stück
Art des Löschmittels (Argon, CO2, Stickstoff, Novec 1230, FM 200, Inergen)
Löschanlagen (Mehrbereichs- und/oder Einbereichsanlagen) | [7 empty] | Stück
Löschbereiche | [7 empty] | Stück
III. Löschanlagen Küchenabluft (z.B. Ansul)
Hauben / Löschanlagen | [7 empty] | Stück
C. 05 Ortsfeste nicht selbsttätige Feuerlöschanlagen (nass/nass-trocken)
Anzahl der Druckerhöhungsanlagen /Füll- und Entleerungsstationen/sonstige Einspeisung | [7 empty] | Stück
Versorgung der Druckerhöhungsanlage durch Ersatznetz? |  |  |  |  | ja |  | nein
Anzahl der Wandhydranten | [7 empty] | Stück
Ausführung: |  |  |  | nass | nass/trocken |  | trocken
Art der Wasserversorgung: (direkt angeschlossen, Pumpenanlage (mit oder ohne Vorlagebeälter))
Anzahl der Entnahmestellen | [7 empty] | Stück
C. 06 Sonstige Anlagen / Prüfungen
I. Hygieneinspektion gemäß VDI 6022
Anzahl der zu beprobenden Anlagen | [7 empty] | Stück
C. 07 Allgemeine elektrische Anlagen
Niederspannung
Mittelspannung
Anzahl der Hauptverteiler | [7 empty] | Stück
Anzahl der Unterverteiler | [7 empty] | Stück
C. 08 Sicherheitsstromversorgung
Batterieanlage |  |  | Sicherheitsstromversorgungsaggregat
Anzahl der Anlagen | [7 empty] | Stück
C. 09 Sicherheitsbeleuchtung (SV-Netz)
Zentrale Versorgung
Dezentrale Versorgung
Anzahl der Anlagen | [7 empty] | Stück
Stromkreise in Dauerschaltung | [7 empty] | Stück
Leuchten in Dauerschaltung | [7 empty] | Stück
Stromkreise in Bereitschaftsschaltung | [7 empty] | Stück
Leuchten in Bereitschaftsschaltung | [7 empty] | Stück
C. 10 Brandmeldeanlage (BMA)
Anzahl der Brandmeldezentralen | [7 empty] | Stück
Anzahl der Meldegruppen | [7 empty] | Stück
Anzahl der Melder | [7 empty] | Stück
Anzahl der Ansteuerungen | [7 empty] | Stück
C. 11 Elektroakustische Anlage / Notfallwarnsysteme (ELA)
Sprachalarmierung |  |  |  | Signalalarmierung
Anzahl der Signalgeber / Lautsprecher | [7 empty] | Stück
Anzahl der Stromkreise | [7 empty] | Stück
C. 12 Blitzschutzanlage
Anzahl Ableitungen | [7 empty] | Stück
C. 13 Rauchschutztüren /-tore
Anzahl der Feststellanlagen | [7 empty] | Stück
Anzahl der Rauchmelder | [7 empty] | Stück
D. Ansprechpartner (für evtl. Rückfragen)
Firma:
Name:
Adresse: |  |  |  | PLZ Ort:
Telefon: |  |  |  | E-Mail:
Ort, Datum |  |  | Unterschrift
Einwilligungserklärung
Das Sachverständigenbüro Pechstein erhebt Ihre Daten zum Zweck der Angebotsbearbeitung, zur
Kundenidentifizierung, zur Korrespondenz, zur Rechnungsstellung, zur Erfüllung unserer vertraglichen
Pflichten, zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten, sowie zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche
gegen Sie. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrages erforderlich
und beruht auf Artikel 6 Abs. 1b) DSGVO.
Ja ich / wir sind einverstanden, dass meine / unsere personenbezogenen Daten zum Zweck der Angebotserstellung, Auftragsbearbeitung, gespeichert und zur Korrespondenz und Auftragserfüllung genutzt werden.
Mir / uns ist klar, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit widerruflich ist.
Der Widerruf ist:
per email zu richten an: kontakt@sv-pechstein.de
postalisch an: Sachverständigenbüro Pechstein, Rumpsfelder Heide 134, D-28844 Weyhe
Nach Erhalt des Widerrufs werden die bezogenen Daten nicht mehr genutzt und verarbeitet. Die
Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und
sofern hier keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung verletzt wird.
Name in Druckbuchstaben
Ort, Datum, Unterschrift